ZAKRES OPRACOWANIA REWIZJI

Rewizja nr 5 do Projektu budowlano-wykonawczego opracowana została w związku z zmina lokalizacji kratek wywiewnych w części D budnku

- Doprojektowuję się wentylację mechaniczną w pomieszczeniu technicznym nad kaplicą. Wentylacja mechaniczna realizowana będzie poprzez doprojektowane kratki nawiewnej na zespole 1N i kratki wywiewnej na zespole 1W.

Kratki z przepustnicami typ KSV+P, prod. RDJ Klima.

Załączniki:

Rysunek MWP-S-00-27-05 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI – Fragment poziomu +0,00, cz. 2, skala 1:50.

Rysunek MWP-S-00-29-05 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI – Fragment poziomu +4,50, cz. 2, skala 1:50.